別記様式１

運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | | 年月日 | | 年　月　日 | | | 所属  会社 | | 社名 | | | | |
| 氏名 | |  | | | 住所  　　　　　　TEL | | | | |
| 自家発電設備製造年月 | | | | | 年　月　日 | | 負荷運転の最終実施日 | | | | | | 年　月　日 |
| 内部観察の最終実施日 | | | | | | 年　月　日 |
| 設備  名等 | | 原動機 | | 製造者名 | | | | 発電機 | | | 製造者名 | | |
| 型式等 | | | | 型式等 | | |
| 区分 | 部品等 | | | | | 製造者の  交換（点検）  推奨年数 | 前回の  交換（点検）  年月 | | | 今回の  交換（点検）  実績 | | 今回の  交換・整備の内容 | |
| 自家  発電  設備 | 原動機潤滑油 | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 発電機軸受潤滑油 | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 冷却水 | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 燃料フィルター | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 潤滑油フィルター | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 給気フィルター | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 冷却ファン駆動用  Ⅴベルト | | | | |  |  | | |  | |  | |
| ゴムホース | | | | |  |  | | |  | |  | |
| シール材 | | 燃料、冷却水、  潤滑油系統 | | |  |  | | |  | |  | |
| 給気、排気配管 | | |  |  | | |  | |  | |
| 外箱の扉、  給油口等 | | |  |  | | |  | |  | |
| 制御  装置 | 始動用蓄電池 | | | | |  |  | | |  | |  | |
| PLC用電池 | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 始動  補助  装置 | 予熱栓 | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 点火栓 | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 冷却水ヒーター | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 潤滑油プライミングポンプ | | | | |  |  | | |  | |  | |
| 備考 | 整備・点検  実施年月 | | | | | 氏名　　及び　　資格 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |