## 浄化槽工事
工事写真一覧（浄化槽工事） 同じ方向から撮影する
工事名 |  | 写真撮影のポイント | 注意事項
１． | 工事着工前 | 【指定工事写真①】 | ・設備士が正面を向いて、標識を掲げ背景に工事を
|  | 標識版・黒板・設備士顔写真 | 行う場所(設置予定地)の周辺状況(地面、家屋等)と
|  | 浄化槽設備士が実地に監督している | ともに写っていること。
|  | ことを証する写真 | ・設備士の顔写真は本人であることがはっきりとわ
かるように写っていること。
２． | 基礎工事 | 【指定工事写真②】 | ・栗石又は砕石の突き固めが終了後、深さのわかる
|  | 黒板 | スケールと写っていること。
|  | 栗石又は砕石地業を行ったことがわ | ・規定の深さ
|  | かる写真 | 無荷重 100㎜以上
駐車場等 120㎜以上
|  | 【指定工事写真③】 | ・型枠及び配筋後の状態のわかるもの、ピッチがわ
|  | 黒板・設備士顔写真 | かるスケールとともに写っていること。
|  | 基礎コンクリートの配筋の状態がわ | ・捨てコン（50㎜以上）を打っていること。
|  | かる写真 | ・配筋のピッチ
無荷重 D10 ＠250 シングル
駐車場等 D10 ＠200 ダブル(5～7人槽)
D13 ＠200 ダブル(10人槽)
|  | 【指定工事写真④】 | ・生コン車又は生コン搬入車とともに家屋等周辺状
|  | 黒板 | 況がわかるように写っていること。
|  | 基礎コンクリートの打説状況がわか | ・手練りのセメントを使用しないこと。
る写真
|  | 【指定工事写真⑤】 | ・養成後に型枠をはずし、設備士が基礎コンクリー
|  | 黒板・設備士顔写真 | トの上に乗り、コンクリート厚のわかるスケールと
|  | 基礎コンクリートの養成状況がわか | ともに写っていること。
|  | る写真 | ・基礎コンクリートの厚み
無荷重 120㎜以上
駐車場等 200㎜以上
３． | 据付け工事 | 【指定工事写真⑥】 | ・現場での浄化槽の搬入状況及び浄化槽に明記され
|  | 黒板 | ている形式・人槽がわかるように写っていること。
浄化槽の搬入状況がわかる写真
|  | 【指定工事写真⑦】 | ・水張りを行い、本体の水平を確認しつつ埋め戻し
|  | 黒板・設備士顔写真 | の作業を行っていることが写っていること。
|  | 埋め戻しの状況がわかる写真 | ・以下の道具が写っていること。
ア．本体の水平を確認するための水準器
|  | ※ １枚の写真で撮れない場合は２ | イ．埋め戻しの高さを示すスケール
|  | 枚に分けて撮る。 | ウ．水張り及び水締めに用いるホース
エ．突き固め用の器具
オ．埋め戻しに用いている土砂（本体を傷つける
おそれのある石等が入っていない土砂）
４． | 上部ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ | 【指定工事写真⑧】 | ・配筋の状態がわかるもの、ピッチがわかるスケー
| 工事 | 黒板・設備士顔写真 | ルとともに写っていること。
|  | 上部ｽﾗﾌﾞの配筋の状態がわかる写真 | ・配筋のピッチ
無荷重 D10 ＠250 シングル
駐車場等 D10 ＠200 ダブル(5～7人槽)
D13 ＠200 ダブル(10人槽)
・ポリエチレンフィルムを敷くこと。
・型枠を組むこと。（土間と一体として打つ場合は
不要）
５． | かさ上げ工事 | 【指定工事写真⑨】 | ・バルブの上端からマンホールまでの距離がわかる
|  | 黒板 | ようにスケールをあてたものが写っていること。
|  | かさ上げ状況のわかる写真 | ・バルブ上端からマンホールまでの距離45㎝以内。
・かさ上げの高さ30㎝以内。
６． | 完成 | 【指定工事写真⑩】 | ・コンクリートの養生後、コンクリート厚のわかる
|  | 上部スラブコンクリートを打ったこ | ようにスケールとともに写っていること。
|  | とがわかる写真 | ・家屋等周辺状況がわかるように写っていること。
・スラブの厚み
無荷重 120㎜以上
駐車場等 200㎜以上

## 単独転換工事
工事写真一覧（単独浄化槽抜き上げ転換工事） 同じ方向から撮影する
状況名 |  | 写真撮影のポイント | 注意事項
１． | 工事着工前 | 【指定工事写真①】 | 単独浄化槽を家屋等の周辺状況と共に写す。
黒板
単独浄化槽解体前の状況がわかる写真
２． | 汚泥くみ取り状況 | 【指定工事写真②】 | 単独浄化槽汚泥くみ取り状況をバキュウム車及び
|  | 黒板 | バキュウムホースと周辺と共に写す。
|  | くみ取り状況がわかる写真 | １枚で写せない場合は、２枚で写す。
３． | 消毒状況 | 【指定工事写真③】 | くみ取り後の単独浄化槽内の消毒していることが
|  | 黒板 | わかる状況を周辺と共に写す。
消毒状況がわかる写真
４． | 抜き上げ状況 | 【指定工事写真④】 | 単独浄化槽を抜き上げていることがわかる状況を
|  | 黒板 | 周辺と共に写す。
本体の抜き上げがわかる写真
５． | 搬出状況 | 【指定工事写真⑤】 | 単独浄化槽が搬出されている状況を周辺と共に写
|  | 黒板 | す。
トラック等による搬出がわかる写真
６． | 埋め戻し状況 | 【指定工事写真⑥】 | 抜き上げた場所を埋め戻している状況を周辺と共
|  | 黒板 | に写す。
埋め戻しがわかる写真
７． | 完成 | 【指定工事写真⑦】 | 完了したことがわかるように、周辺と共に写す。
黒板
工事写真一覧（埋め戻し転換工事） 同じ方向から撮影する
状況名 |  | 写真撮影のポイント | 注意事項
１． | 工事着工前 | 【指定工事写真①】 | 単独浄化槽を家屋等の周辺状況と共に写す。
黒板
単独浄化槽埋め戻し前の状況がわかる写
真
２． | 汚泥くみ取り状況 | 【指定工事写真②】 | 単独浄化槽汚泥くみ取り状況をバキュウム車及び
|  | 黒板 | バキュウムホースと周辺と共に写す。
|  | くみ取り状況がわかる写真 | １枚で写せない場合は、２枚で写す。
３． | 消毒状況 | 【指定工事写真③】 | くみ取り後の単独浄化槽内の消毒していることが
|  | 黒板 | わかる状況を周辺と共に写す。
消毒状況がわかる写真
４． | 抜き上げ状況 | 【指定工事写真④】 | 単独浄化槽の一部を解体して抜き上げる場合は、
|  | 黒板 | 抜き上げがわかる状況を周辺と共に写す。
|  | 本体の抜き上げがわかる写真 | 単独浄化槽をそのまま埋め戻す場合は不要
５． | 搬出状況 | 【指定工事写真⑤】 | 単独浄化槽の一部を解体して抜き上げる場合は、
|  | 黒板 | 搬出がわかる状況を周辺と共に写す。
|  | トラック等による搬出がわかる写真 | 単独浄化槽をそのまま埋め戻す場合は不要
６． | 埋め戻し状況 | 【指定工事写真⑥】 | 単独浄化槽を埋め戻している状況を周辺と共に写
|  | 黒板 | す。
埋め戻しがわかる写真
７． | 完成 | 【指定工事写真⑦】 | 完了したことがわかるように、周辺と共に写す。
黒板

## くみ取り便槽
工事写真一覧（くみ取り便槽抜き上げ転換工事） 同じ方向から撮影する
状況名 |  | 写真撮影のポイント | 注意事項
１． | 工事着工前 | 【指定工事写真①】 | くみ取り便層を周辺状況と共に写す。
黒板
くみ取り便槽解体前の状況がわかる
写真
２． | 汚泥くみ取り状況 | 【指定工事写真②】 | くみ取り便槽汚泥くみ取り状況をバキュウム車及
|  | 黒板 | びバキュウムホースと周辺と共に写す。
|  | くみ取り状況がわかる写真 | １枚で写せない場合は、２枚で写す。
３． | 消毒状況 | 【指定工事写真③】 | くみ取り後のくみ取り便槽内の消毒していること
|  | 黒板 | がわかる状況を周辺と共に写す。
消毒状況がわかる写真
４． | 抜き上げ状況 | 【指定工事写真④】 | くみ取り便槽を抜き上げていることがわかる状況
|  | 黒板 | を周辺と共に写す。
本体の抜き上げがわかる写真
５． | 搬出状況 | 【指定工事写真⑤】 | くみ取り便槽が搬出されている状況を周辺と共に
|  | 黒板 | 写す。
トラック等による搬出がわかる写真
６． | 埋め戻し状況 | 【指定工事写真⑥】 | 抜き上げた場所を埋め戻している状況を周辺と共
|  | 黒板 | に写す。
埋め戻しがわかる写真
７． | 完成 | 【指定工事写真⑦】 | 完了したことがわかるように、周辺と共に写す。
黒板
工事写真一覧（くみ取り便槽埋め戻し転換工事） 同じ方向から撮影する
状況名 |  | 写真撮影のポイント | 注意事項
１． | 工事着工前 | 【指定工事写真①】 | くみ取り便槽を周辺状況と共に写す。
黒板
くみ取り便槽解体前の状況がわかる
写真
２． | 汚泥くみ取り状況 | 【指定工事写真②】 | くみ取り便槽汚泥くみ取り状況をバキュウム車及
|  | 黒板 | びバキュウムホースと周辺と共に写す。
|  | くみ取り状況がわかる写真 | １枚で写せない場合は、２枚で写す。
３． | 消毒状況 | 【指定工事写真③】 | くみ取り後の汲み取り便槽内の消毒していること
|  | 黒板 | がわかる状況を周辺と共に写す。
消毒状況がわかる写真
４． | 抜き上げ状況 | 【指定工事写真④】 | くみ取り便槽の一部を解体して抜き上げる場合は
|  | 黒板 | 抜き上げがわかる状況を周辺と共に写す。
|  | 本体の抜き上げがわかる写真 | くみ取り便槽をそのまま埋め戻す場合は不要
５． | 搬出状況 | 【指定工事写真⑤】 | くみ取り便槽の一部を解体して抜き上げる場合は
|  | 黒板 | 搬出がわかる状況を周辺と共に写す。
|  | トラック等による搬出がわかる写真 | 単独浄化槽をそのまま埋め戻す場合は不要
６． | 埋め戻し状況 | 【指定工事写真⑥】 | くみ取り便槽を埋め戻している状況を周辺と共に
|  | 黒板 | 写す。
埋め戻しがわかる写真
７． | 完成 | 【指定工事写真⑦】 | 完了したことがわかるように、周辺と共に写す。
黒板

## 宅内配管
工事写真一覧（宅内配管工事） 同じ方向から撮影する
状況名 |  | 写真撮影のポイント | 注意事項
１． | 流入管(枡）工事 着工前 | 【指定工事写真①】 | トイレ，台所，風呂等接続する箇所について，それぞれの周辺状況を写す。
黒板
２． | 流入管(枡）工事 接続状態 | 【指定工事写真②】 | トイレ，台所，風呂等接続する箇所について，掘削後，配管及び枡を据え付けた状態で写す。
黒板
３． | 流入管(枡）工事 完了 | 【指定工事写真③】 | トイレ，台所，風呂等接続する箇所について，完了したことが分かるよう，それぞれの周辺状況を写す。
黒板
４． | 放流管(枡）工事 着工前 | 【指定工事写真④】 | 工事予定場所を浄化槽と共に写す。
黒板
５． | 放流管(枡）工事 接続状態 | 【指定工事写真⑤】 | 掘削後，配管を据え付けた状態で，浄化槽と共に写す。放流先側溝への接続状態が分かるようにする。
黒板
６． | 放流管(枡）工事 完了 | 【指定工事写真⑥】 | 完了したことが分かるよう，浄化槽と共に写す。
黒板