別記様式１

運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | 年月日 | 　　　　年　月　日 | 所属会社 | 社名　 |
| 氏名 |  | 住所　　　　　　TEL　 |
| 自家発電設備製造年月 | 　　　年　月　日 | 負荷運転の最終実施日 | 　　　年　月　日 |
| 内部観察の最終実施日 | 　　　年　月　日 |
| 設備名等 | 原動機 | 製造者名　 | 発電機 | 製造者名　 |
| 型式等　　 | 型式等　　　 |
| 区分 | 部品等 | 製造者の交換（点検）推奨年数 | 前回の交換（点検）年月 | 今回の交換（点検）実績 | 今回の交換・整備の内容 |
| 自家発電設備 | 原動機潤滑油 |  |  |  |  |
| 発電機軸受潤滑油 |  |  |  |  |
| 冷却水 |  |  |  |  |
| 燃料フィルター |  |  |  |  |
| 潤滑油フィルター |  |  |  |  |
| 給気フィルター |  |  |  |  |
| 冷却ファン駆動用Ⅴベルト |  |  |  |  |
| ゴムホース |  |  |  |  |
| シール材 | 燃料、冷却水、潤滑油系統 |  |  |  |  |
| 給気、排気配管 |  |  |  |  |
| 外箱の扉、給油口等 |  |  |  |  |
| 制御装置 | 始動用蓄電池 |  |  |  |  |
| PLC用電池 |  |  |  |  |
| 始動補助装置 | 予熱栓 |  |  |  |  |
| 点火栓 |  |  |  |  |
| 冷却水ヒーター |  |  |  |  |
| 潤滑油プライミングポンプ |  |  |  |  |
| 備考 | 整備・点検実施年月 | 氏名　　及び　　資格 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |