## チェックリスト
給 水 装 置 自 主 検 査 チ ェ ッ ク リ ス ト
（令和 年 月 日）
給水申請者・氏名 |  | 主任 技術者 |  |  |  | 検 査 事 項 |  |  | 確認 | 備 考
[6 empty] | 受 水 タ ン ク 及 び 高 置 タ ン ク | (1)容量は設計通りか。
検 査 事 項 |  |  |  | 確認 | 備 考 |  | (2)簡易専用水道の届出は水道工務課にしてあるか。
給 水 管 | (1)管種及び管径は設計通りか。 | [5 empty] | (3)水撃防止器は基準に適合しているか。
| (2)布設位置及び埋設深さは適正か。 | [5 empty] | (4)タンク内は清潔か。
| (3)接合及び分岐箇所の施工はよいか。 | [5 empty] | (5)吐水空間は十分に確保されているか。
| (4)クロスコネクションはないか。 | [5 empty] | (6)通気管は十分に有効断面積を有しているか。
| (5)防護（防寒、砂、防食及び防露）は適正か。 | [5 empty] | (7)防虫網は設置されているか。
| (6)管支持は適切か。 | [5 empty] | (8)越流管及び排水管は間接排水にしているか。
(9)定流量弁、定水位弁及びボールタップは基準に適合して いるか。
器具及び材料 | (1)正常に機能するか。 | [5 empty] | (10)流入管と流出管は対称的な位置にあるか。
| (2)取付け位置及び方法は間違いないか。 | [5 empty] | (11)六面点検は容易に行えるか。
| (3)逆流のおそれはないか。 | [5 empty] | (12)警報装置はあるか。
| (4)水抜きの必要はないか。 | [5 empty] | (13)管理者の連絡先の表示があるか。
| (5)水撃防止器の必要はないか。 | [5 empty] | (14)足場、安全さく及び照明はあるか。
| (6)防護は適切か。 | [5 empty] | (15)施錠されているか。
(16)排水施設は設置されているか。
止水装置 | (1)位置及び深さは適切か。
| (2)操作性はよいか。 |  |  |  |  | 水質 | (1)無味無臭であるか。
| (3)支管分岐の場合の止水栓はあるか。 | [5 empty] | (2)無色透明か又固形物及び沈殿物はないか。
| (4)取付けは適切か。 |  |  |  |  | そ の 他 | (1)使用材料は基準適合品であるか。
| (5)止水栓ボックス(仕切弁室）は適正か。 | [5 empty] | (2)水圧試験の結果は良好か。
メ ー タ ー | (1)水平かつ低位に設置してあるか。 | [5 empty] | (3)届出の完成図と現場が一致しているか。
| (2)正常に作動するか。 | [5 empty] | (4)路面復旧の状態はよいか。
| (3)メーター番号と部屋番号は一致しているか。（マンション・アパートの場合） | [5 empty] | (5)承認の条件通り施工されているか。
(4)検針がしやすく、適正に保管できる場所であるか。 また維持管理が容易であるか。
(5)メーターボックスは承認品か。
(6)メーターボックスの設置は適正か。
(7)メーター内に接着剤の付着がないか確認する。